## Orçamento Sintético
Obra |  |  |  | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
CONCLUSÃO DA CONSTUÇÃO DA OBRA (25651) PAC 2 – CRECHE/PRÉ ESCOLA 001 |  |  |  | SINAPI - 12/2019 - Mato Grosso |  | 20,34% | Não Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2736.84
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 2736.84
1.1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 379.05 | 456.14 | 2736.84
2 |  |  | MURO DIVISORIO EM ALVENARIA |  |  |  |  | 9541.3
2.1 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 4052.16
2.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 6.95 | 63.09 | 75.92 | 527.64
2.1.2 | 92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1.97 | 550.7 | 662.71 | 1305.53
2.1.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 90.53 | 9.27 | 11.15 | 1009.4
2.1.4 | 5970 | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² | 18.33 | 54.84 | 65.99 | 1209.59
2.2 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 1520.59
2.2.1 | 92718 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 0.565 | 550.7 | 662.71 | 374.43
2.2.2 | 5970 | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² | 13.29 | 54.84 | 65.99 | 877
2.2.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 24.14 | 9.27 | 11.15 | 269.16
2.3 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 3968.55
2.3.1 | 87520 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 50.6 | 65.18 | 78.43 | 3968.55
3 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS |  |  |  |  | 3387.16
3.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 101.2 | 3.33 | 4 | 404.8
3.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 101.2 | 24.49 | 29.47 | 2982.36
4 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 6143.14
4.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 449.06 | 11.37 | 13.68 | 6143.14
5 |  |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 1145.61
5.1 | 73916/002 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 9 | 105.78 | 127.29 | 1145.61
6 |  |  | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  |  | 7990.55
6.1 |  |  | Captores |  |  |  |  | 1331.37
6.1.1 | 72929 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 23.8 | 46.49 | 55.94 | 1331.37
6.2 |  |  | Conectores e Terminais |  |  |  |  | 443.15
6.2.1 | 72272 | SINAPI | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 13.78 | 16.58 | 165.8
6.2.2 | 72262 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15 | 15.37 | 18.49 | 277.35
6.3 |  |  | Cabos de Descida |  |  |  |  | 1971.66
6.3.1 | 68069 | SINAPI | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | 34 | 48.19 | 57.99 | 1971.66
6.4 |  |  | Eletrodos de Terra |  |  |  |  | 4244.37
6.4.1 | 68069 | SINAPI | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | 33 | 48.19 | 57.99 | 1913.67
6.4.2 | 72930 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 34 | 56.97 | 68.55 | 2330.7
7 |  |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO |  |  |  |  | 5571.68
7.1 |  |  | ARQUITETURA |  |  |  |  | 5571.68
7.1.1 |  |  | PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 5571.68
7.1.1.1 | SAL_FNDE - 002 | Próprio | DIVISÓRIA EM MADEIRA COM LAMINADO COM PORTAS DE 80x210CM | M² | 45.99 | 100.68 | 121.15 | 5571.68
8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 912.97
8.1 |  |  | JANELAS |  |  |  |  | 380.33
8.1.1 | SAL_FNDE - 003 | Próprio | TELAS EM NYLON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 10.26 | 30.81 | 37.07 | 380.33
8.2 |  |  | GRADES E PORTÕES |  |  |  |  | 532.64
8.2.1 | SAL_FNDE - 004 | Próprio | PORTÕES 90X110CM (COBOGÓS) - CONFORME DETALHES NO PROJETO | UN | 2 | 221.31 | 266.32 | 532.64
9 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 7967.77
9.1 | 72120 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 13.8 | 301.49 | 362.81 | 5006.77
9.2 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 7 | 351.51 | 423 | 2961
10 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 59152.84
10.1 | 73931/003 | SINAPI | ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE | m² | 381.53 | 71.48 | 86.01 | 32815.39
10.2 | 94195 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 379.43 | 38.73 | 46.6 | 17681.43
10.3 | 94444 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 7 | 619.66 | 745.69 | 5219.83
10.4 | 94221 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 61.99 | 23.14 | 27.84 | 1725.8
10.5 | 73882/001 | SINAPI | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM | M | 53.5 | 26.57 | 31.97 | 1710.39
11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 917.84
11.1 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 77 | 9.91 | 11.92 | 917.84
12 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 4313.07
12.1 |  |  | Paredes e fachadas |  |  |  |  | 4313.07
12.1.1 | SAL_FNDE - 005 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES, TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM - AF_06/2014 | m² | 82.88 | 43.25 | 52.04 | 4313.07
13 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 107928.66
13.1 | 92391 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 224 | 60.48 | 72.78 | 16302.72
13.2 | 87640 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 505.07 | 35.39 | 42.58 | 21505.88
13.3 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 383.67 | 108.23 | 130.24 | 49969.18
13.4 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 8.28 | 552.27 | 664.6 | 5502.88
13.5 | SAL_FNDE - 190 | Próprio | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO FINO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 90X25X4,5 CM. | M | 53.3 | 26.05 | 31.34 | 1670.42
13.6 | SAL_FNDE - 006 | Próprio | CALHA DE CONCRETO COM GRELHAS | M | 77 | 140.06 | 168.54 | 12977.58
14 |  |  | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS |  |  |  |  | 1057.09
14.1 | 73886/001 | SINAPI | RODAMEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA | M | 54.8 | 16.03 | 19.29 | 1057.09
15 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 2199.54
15.1 |  |  | Paredes externas |  |  |  |  | 2094.27
15.1.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 153.09 | 11.37 | 13.68 | 2094.27
15.2 |  |  | Outros |  |  |  |  | 105.27
15.2.1 | 6082 | SINAPI | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m² | 5.48 | 15.97 | 19.21 | 105.27
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS |  |  |  |  | 47428.84
16.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 23839.67
16.1.1 |  |  | Haste para aterramento |  |  |  |  | 233.33
16.1.1.1 | SAL_FNDE - 007 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30CM. | UN | 1 | 131.9 | 158.72 | 158.72
16.1.1.2 | 72263 | SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 20.67 | 24.87 | 74.61
16.1.2 |  |  | Quadros de Força |  |  |  |  | 1480.41
16.1.2.1 | SAL_FNDE - 008 | Próprio | QUADRO DE MEDIÇÃO COMPLETO COM TC(TRANSFORMADOR DE CORRENTE) PARA MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO, COMPATÍVEL COM DISJUNTOR TRIFÁSICO GERAL DE ENTRADA DE 500A, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL. | UN | 1 | 1230.19 | 1480.41 | 1480.41
16.1.3 |  |  | Eletrodutos e Acessórios |  |  |  |  | 8013.1
16.1.3.1 | 72925 | SINAPI | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DN 25MM FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 160 | 16.74 | 20.14 | 3222.4
16.1.3.2 | 72308 | SINAPI | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 75 | 27.94 | 33.62 | 2521.5
16.1.3.3 | SAL_FNDE - 009 | Próprio | ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO, Ø 3/4”, TIPO "COPO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 800 | 1.9 | 2.28 | 1824
16.1.3.4 | SAL_FNDE - 010 | Próprio | ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO, Ø 1”, TIPO "COPO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 120 | 3.09 | 3.71 | 445.2
16.1.4 |  |  | Caixas de Passagem |  |  |  |  | 3159.67
16.1.4.1 | 73861/020 | SINAPI | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 14.5 | 17.44 | 139.52
16.1.4.2 | 73861/005 | SINAPI | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 13.84 | 16.65 | 199.8
16.1.4.3 | 73861/008 | SINAPI | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 14 | 11.63 | 13.99 | 195.86
16.1.4.4 | 73861/017 | SINAPI | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 17.53 | 21.09 | 63.27
16.1.4.5 | 73861/011 | SINAPI | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 12.71 | 15.29 | 76.45
16.1.4.6 | SAL_FNDE - 011 | Próprio | TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM ENTRADA PARA TOMADA 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 5.24 | 6.3 | 50.4
16.1.4.7 | SAL_FNDE - 012 | Próprio | TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 4.55 | 5.47 | 76.58
16.1.4.8 | SAL_FNDE - 013 | Próprio | TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 4.6 | 5.53 | 110.6
16.1.4.9 | SAL_FNDE - 014 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, QUADRADA, 20X20” COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 48.31 | 58.13 | 174.39
16.1.4.10 | 83443 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 8 | 47.58 | 57.25 | 458
16.1.4.11 | 83447 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 8 | 167.74 | 201.85 | 1614.8
16.1.5 |  |  | Chaves com Fusíveis |  |  |  |  | 2230.23
16.1.5.1 | C0380 | SEINFRA | BASE-FUSÍVEL COMPLETA (COM TAMPA, ANEL DE PROTEÇÃO E PARAFUSO DE AJUSTE), FUSÍVEIS DIAZED DE ATÉ 25A. | UN | 4 | 37.62 | 45.27 | 181.08
16.1.5.2 | C0380 | SEINFRA | BASE-FUSÍVEL COMPLETA (COM TAMPA, ANEL DE PROTEÇÃO E PARAFUSO DE AJUSTE), FUSÍVEIS DIAZED DE ATÉ 25A. | UN | 1 | 37.62 | 45.27 | 45.27
16.1.5.3 | SAL_FNDE - 015 | Próprio | RELÉ TÉRMICO DE SOBRECARGA 1,8A A 2,5A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 43.33 | 52.14 | 52.14
16.1.5.4 | SAL_FNDE - 016 | Próprio | CONTATOR DE POTÊNCIA, BOBINA 110V/60HZ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 61.11 | 73.53 | 220.59
16.1.5.5 | SAL_FNDE - 017 | Próprio | ALARME SONORO, 110V/60HZ, COM FREQUÊNCIA TONAL DIFERENTE DO ALARME CONTRA INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 305.78 | 367.97 | 367.97
16.1.5.6 | SAL_FNDE - 018 | Próprio | CONTROLE DO RESERVATÓRIO SUPERIOR, COMPOSTO POR CHAVE NÍVEL TIPO BÓIA, COM HASTE MÓVEL E CONTATOS REVERSÍVEIS (NA,NF). - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 118.63 | 142.75 | 142.75
16.1.5.7 | SAL_FNDE - 019 | Próprio | CONTROLE DO RESERVATÓRIO INFERIOR, COMPOSTO POR CHAVE NÍVEL TIPO BÓIA, COM HASTE MÓVEL E CONTATOS REVERSÍVEIS (NA,NF). - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 118.63 | 142.75 | 142.75
16.1.5.8 | SAL_FNDE - 020 | Próprio | ALARME DE EXTRAVASAMENTO DO RESERVATÓRIO INFERIOR, COMPOSTO POR CHAVE NÍVEL TIPO BÓIA, COM HASTE MÓVEL E CONTATOS REVERSÍVEIS (NA,NF). - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 118.63 | 142.75 | 142.75
16.1.5.9 | SAL_FNDE - 021 | Próprio | COMUTADOR COM RETENÇÃO, Ф 22MM, COR PRETA, 3 POSIÇÕES (ZERO CENTRAL), COM BLOCOS DE CONTATO 2NA+2NF. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 151.78 | 182.65 | 182.65
16.1.5.10 | SAL_FNDE - 022 | Próprio | COMUTADOR COM RETENÇÃO, Ф22MM, COR PRETA, 2 POSIÇÕES, COM BLOCOS DE CONTATO 2NA+2NF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 192.36 | 231.48 | 231.48
16.1.5.11 | SAL_FNDE - 023 | Próprio | SINALIZADOR LUMINOSO, REDONDO, ARO FRONTAL PRETONAS COR VERMELHA (VM) COM LÂMPADA NEON/220V, SOQUETE BA9S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 86.56 | 104.16 | 312.48
16.1.5.12 | SAL_FNDE - 024 | Próprio | SINALIZADOR LUMINOSO, REDONDO, ARO FRONTAL PRETONAS COR ÂMBAR (AM) COM LÂMPADA NEON/110V, SOQUETE BA9S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 86.56 | 104.16 | 208.32
16.1.6 |  |  | Luminárias |  |  |  |  | 6242.12
16.1.6.1 | SAL_FNDE - 025 | Próprio | ARANDELA COMPLETA COM UMA LÂMPADA FLUORESCENTE 20W, COMANDADA POR DIMMER. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 46.97 | 56.52 | 678.24
16.1.6.2 | 74041/001 | SINAPI | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 20W | UN | 18 | 64.07 | 77.1 | 1387.8
16.1.6.3 | C2045 | SEINFRA | PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W | UN | 2 | 348.83 | 419.78 | 839.56
16.1.6.4 | C2045 | SEINFRA | PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W | UN | 4 | 348.83 | 419.78 | 1679.12
16.1.6.5 | SAL_FNDE - 026 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM PISO COMPLETA COM UMA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W, GRAU DE PROTEÇÃO IP 65 (PROTEÇÃO HERMÉTICA CONTRA POEIRA E PROTEÇÃO CONTRA JATOS D´ÁGUA), COM IGNITOR E REATOR ELETRÔNICO DE ALTA FREQÜÊNCIA, ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA TAX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 275.46 | 331.48 | 1657.4
16.1.7 |  |  | Interruptores |  |  |  |  | 266.15
16.1.7.1 | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 13.06 | 15.71 | 15.71
16.1.7.2 | SAL_FNDE - 027 | Próprio | SUPORTE DE INTERRUPTOR SIMPLES PARA DUTO EM AÇO PERFIL REVESTIDO COM PINTURA EM EPÓXI A PÓ. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5.24 | 6.3 | 6.3
16.1.7.3 | SAL_FNDE - 028 | Próprio | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V/300W COM ESPELHO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 33.82 | 40.69 | 244.14
16.1.8 |  |  | Tomadas |  |  |  |  | 970.54
16.1.8.1 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR QUADRADA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | 16.76 | 20.16 | 282.24
16.1.8.2 | SAL_FNDE - 029 | Próprio | SUPORTE TOMADAS P/ DUTO EM AÇO PERFIL REVEST, C/ PINTURA EPOXI, C/ ENTRADA P/ DUAS TOMADAS 2P+T. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 5.45 | 6.55 | 45.85
16.1.8.3 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19 | 16.76 | 20.16 | 383.04
16.1.8.4 | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 18.3 | 22.02 | 44.04
16.1.8.5 | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19 | 5.68 | 6.83 | 129.77
16.1.8.6 | SAL_FNDE - 030 | Próprio | ESPELHO COM FURO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 4.45 | 5.35 | 85.6
16.1.9 |  |  | Fixadores |  |  |  |  | 1244.12
16.1.9.1 | SAL_FNDE - 031 | Próprio | CHUMBADORES 3/8"CBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 64 | 3.32 | 3.99 | 255.36
16.1.9.2 | SAL_FNDE - 032 | Próprio | PARAFUSO E BUCHA S6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1200 | 0.14 | 0.16 | 192
16.1.9.3 | SAL_FNDE - 033 | Próprio | SUSPENSÃO SIMPLES PARA TIRANTE 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32 | 4.03 | 4.84 | 154.88
16.1.9.4 | SAL_FNDE - 034 | Próprio | SUSPENSÃO PARA LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32 | 5.56 | 6.69 | 214.08
16.1.9.5 | SAL_FNDE - 035 | Próprio | PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 300 | 0.11 | 0.13 | 39
16.1.9.6 | SAL_FNDE - 036 | Próprio | VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 120 | 2.7 | 3.24 | 388.8
16.2 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  | 23589.17
16.2.1 |  |  | Equipamentos Passivos |  |  |  |  | 2772.58
16.2.1.1 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 4 | 520.75 | 626.67 | 2506.68
16.2.1.2 | SAL_FNDE - 037 | Próprio | BLOCO 110 PARA RACK 19” 100 PARES 1,75” DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 7.65 | 9.2 | 9.2
16.2.1.3 | SAL_FNDE - 038 | Próprio | GUIA DE CABOS FRONTAL, FECHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 4.99 | 6 | 36
16.2.1.4 | SAL_FNDE - 039 | Próprio | GUIA DE CABOS FRONTAL, TRASEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 4.99 | 6 | 36
16.2.1.5 | SAL_FNDE - 040 | Próprio | TRAVA PATCH PANEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 23.25 | 27.97 | 167.82
16.2.1.6 | SAL_FNDE - 041 | Próprio | GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 4.99 | 6 | 12
16.2.1.7 | SAL_FNDE - 042 | Próprio | GUIA DE CABOS SUPERIOR FECHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 4.06 | 4.88 | 4.88
16.2.2 |  |  | Cabos em par trançados |  |  |  |  | 3467.22
16.2.2.1 | SAL_FNDE - 043 | Próprio | CABO PAR TRANÇADO NÃO BLINDADO (UTP)-4 PARES 24 AWG,100 OHMS - CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 890 | 3.2 | 3.85 | 3426.5
16.2.2.2 | SAL_FNDE - 044 | Próprio | CABO TELEFONICO CTP- APL- 50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8 | 4.23 | 5.09 | 40.72
16.2.3 |  |  | Cabos de Conexão |  |  |  |  | 6207.2
16.2.3.1 | SAL_FNDE - 045 | Próprio | CABOS DE CONEXÕES – PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 1,50 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 41 | 29.83 | 35.89 | 1471.49
16.2.3.2 | SAL_FNDE - 046 | Próprio | CABOS DE CONEXÕES – PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL COM RJ 45 EM 1 PONTA - 1,50 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 48 | 40.28 | 48.47 | 2326.56
16.2.3.3 | SAL_FNDE - 047 | Próprio | CABOS DE CONEXÕES – PATCH CORD (AZUL) ULTRA FLEXÍVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 3,00 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 35 | 33.68 | 40.53 | 1418.55
16.2.3.4 | SAL_FNDE - 048 | Próprio | CABOS DE CONEXÕES – PATCH CORD 110 / RJ-45 1 PAR -1,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15 | 54.88 | 66.04 | 990.6
16.2.4 |  |  | Tomadas |  |  |  |  | 1780.33
16.2.4.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | 41 | 32.79 | 39.45 | 1617.45
16.2.4.2 | SAL_FNDE - 049 | Próprio | CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 67.68 | 81.44 | 162.88
16.2.5 |  |  | Caixas e acessórios |  |  |  |  | 1505.64
16.2.5.1 | 73861/005 | SINAPI | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 13.84 | 16.65 | 33.3
16.2.5.2 | SAL_FNDE - 050 | Próprio | CAIXA SUBTERRÂNEA EM ALVENARIA, TIPO R1,60X35X50CM, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 296.96 | 357.36 | 357.36
16.2.5.3 | SAL_FNDE - 051 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 411.07 | 494.68 | 989.36
16.2.5.4 | SAL_FNDE - 052 | Próprio | TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM ESPAÇO PARA 2 MÓDULOS RJ-45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3.41 | 4.1 | 4.1
16.2.5.5 | SAL_FNDE - 053 | Próprio | ESPELHO PLASTICO 4X2" COM ESPAÇO PARA 2 MÓDULOS RJ-45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 3.58 | 4.3 | 55.9
16.2.5.6 | SAL_FNDE - 054 | Próprio | TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM ESPAÇO UMA TOMADA TIPO F - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3.53 | 4.24 | 4.24
16.2.5.7 | SAL_FNDE - 055 | Próprio | ESPELHO PLASTICO 4X2" COM PEPAÇO PARA TOMADA TIPO F - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3.89 | 4.68 | 4.68
16.2.5.8 | SAL_FNDE - 056 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 3.37 | 4.05 | 56.7
16.2.6 |  |  | Eletrodutos e Acessórios |  |  |  |  | 7856.2
16.2.6.1 |  |  | Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado: |  |  |  |  | 571.65
16.2.6.1.1 | SAL_FNDE - 057 | Próprio | ELETRODUTOS METÁLICOS ULTRA-FLEXÍVEIS ASPIRADO - 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 9.1 | 10.95 | 10.95
16.2.6.1.2 | SAL_FNDE - 058 | Próprio | ELETRODUTOS METÁLICOS ULTRA-FLEXÍVEIS ASPIRADO - 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 70 | 6.66 | 8.01 | 560.7
16.2.6.2 |  |  | Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado |  |  |  |  | 440.4
16.2.6.2.1 | SAL_FNDE - 059 | Próprio | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A QUENTE, PESADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 36.6 | 44.04 | 440.4
16.2.6.3 |  |  | Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável |  |  |  |  | 1981.8
16.2.6.3.1 | SAL_FNDE - 060 | Próprio | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO A QUENTE, PESADO, ROSQUAVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 45 | 36.6 | 44.04 | 1981.8
16.2.6.4 |  |  | Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos |  |  |  |  | 700.75
16.2.6.4.1 | SAL_FNDE - 061 | Próprio | ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, TIPO "D",3/4" PARA ELETRODUTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 75 | 4.31 | 5.18 | 388.5
16.2.6.4.2 | SAL_FNDE - 062 | Próprio | CHUMBADOR CBA COM PARAFUSO E ARRUELA LISA, Ø1/4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 75 | 2.46 | 2.96 | 222
16.2.6.4.3 | SAL_FNDE - 063 | Próprio | BUCHA S/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 75 | 0.26 | 0.31 | 23.25
16.2.6.4.4 | SAL_FNDE - 064 | Próprio | PARAFUSO, ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 1/4"x2" AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 75 | 0.59 | 0.71 | 53.25
16.2.6.4.5 | SAL_FNDE - 065 | Próprio | PORCA SEXTAVADA, AÇO GALVANIZADO A QUENTE, Ø1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 75 | 0.08 | 0.09 | 6.75
16.2.6.4.6 | SAL_FNDE - 066 | Próprio | ARRUELA LISA, AÇO GALVANIZADO A QUENTE, Ø1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 100 | 0.06 | 0.07 | 7
16.2.6.5 |  |  | Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios |  |  |  |  | 2546.98
16.2.6.5.1 | SAL_FNDE - 067 | Próprio | ELETROCALHA COM VIROLA (PERFIL "C"), LISA, EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, COM TAMPA, CHAPA #18 MSG, 100X50X3000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 89.13 | 107.25 | 1287
16.2.6.5.2 | SAL_FNDE - 068 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90°, LISA, COM TAMPA, 100 x 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 14.53 | 17.48 | 104.88
16.2.6.5.3 | SAL_FNDE - 069 | Próprio | TÊ VERTICAL DE DESCIDA, LISO, COM TAMPA, 100x50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 40.28 | 48.47 | 48.47
16.2.6.5.4 | SAL_FNDE - 070 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90°, LISO, COM TAMPA, 100x50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 34.33 | 41.31 | 82.62
16.2.6.5.5 | SAL_FNDE - 071 | Próprio | SAÍDA VERTICAL P/ ELETRODUTOS, ǿ 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15 | 4.53 | 5.45 | 81.75
16.2.6.5.6 | SAL_FNDE - 072 | Próprio | TERMINAL DE FECHAMENTO, 100x50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 5.33 | 6.41 | 25.64
16.2.6.5.7 | SAL_FNDE - 073 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40 | 3.94 | 4.74 | 189.6
16.2.6.5.8 | 86957 | SINAPI | MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 40 X 30 CM | UN | 20 | 21.59 | 25.98 | 519.6
16.2.6.5.9 | SAL_FNDE - 074 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA, COM FENDA, ǿ 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25 | 0.25 | 0.3 | 7.5
16.2.6.5.10 | SAL_FNDE - 075 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA, AUTOTRAVANTE, ǿ 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 160 | 0.25 | 0.3 | 48
16.2.6.5.11 | SAL_FNDE - 076 | Próprio | SUSPENSÃO OMEGA, 100x50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 4.81 | 5.78 | 17.34
16.2.6.5.12 | SAL_FNDE - 077 | Próprio | PORCA LOSANGULAR, COM MOLA ǿ 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25 | 0.25 | 0.3 | 7.5
16.2.6.5.13 | SAL_FNDE - 078 | Próprio | VERGALHÃO ROSCA TOTAL (TIRANTE), EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, ǿ1/4" X 3000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 10.32 | 12.41 | 37.23
16.2.6.5.14 | SAL_FNDE - 079 | Próprio | ARRUELA LISA, AÇO GALVANIZADO A QUENTE, Ø1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 300 | 0.16 | 0.19 | 57
16.2.6.5.15 | SAL_FNDE - 080 | Próprio | BOX RETO ǿ3/4" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15 | 1.82 | 2.19 | 32.85
16.2.6.6 |  |  | Dutos de passagem e Acessórios |  |  |  |  | 958.62
16.2.6.6.1 | SAL_FNDE - 081 | Próprio | PERFIL BASE SEM TAMPA EM AÇO 129c44x2000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 10.55 | 12.69 | 126.9
16.2.6.6.2 | SAL_FNDE - 082 | Próprio | DIVISOR "L" 2000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 5.91 | 7.11 | 71.1
16.2.6.6.3 | SAL_FNDE - 083 | Próprio | TAMPA PERFIL ACABAMENTO NA COR BEGE 1000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 26.95 | 32.43 | 648.6
16.2.6.6.4 | SAL_FNDE - 084 | Próprio | DERIVAÇÃO "L" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 5.85 | 7.03 | 14.06
16.2.6.6.5 | SAL_FNDE - 085 | Próprio | FIXA CABO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40 | 1.33 | 1.6 | 64
16.2.6.6.6 | SAL_FNDE - 086 | Próprio | TERMINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 2.23 | 2.68 | 10.72
16.2.6.6.7 | SAL_FNDE - 087 | Próprio | SUPORTE DE TOMADA TIPO RJ, 2 FUROS, BEGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 2.76 | 3.32 | 23.24
16.2.6.7 |  |  | Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados) |  |  |  |  | 656
16.2.6.7.1 | SAL_FNDE - 088 | Próprio | PONTOS LÓGICOS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 41 | 13.3 | 16 | 656
17 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 2127.79
17.1 | SAL_FNDE - 089 | Próprio | CONJUNTO MOTO-BOMBA COM ROTOR EM BRONZE, 3/4 CV, HMAN=15MCA, Q=5M³/H, 220VOLTS, TRIFÁSICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 776.52 | 934.46 | 1868.92
17.2 | SAL_FNDE - 090 | Próprio | AUTOMÁTICO DE BÓIA NÍVEL MÁXIMO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 71.71 | 86.29 | 86.29
17.3 | SAL_FNDE - 091 | Próprio | AUTOMÁTICO DE BÓIA NÍVEL MÍNIMO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 71.71 | 86.29 | 172.58
18 |  |  | ESGOTOS SANITÁRIOS (INSTALAÇÃO SANITÁRIA) |  |  |  |  | 12498.86
18.1 |  |  | TUBOS E CONEXÕES DE PVC |  |  |  |  | 12498.86
18.1.1 |  |  | Ligação para saída de vaso sanitário |  |  |  |  | 1421.17
18.1.1.1 | SAL_FNDE - 092 | Próprio | ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO SÉRIE N 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23 | 51.35 | 61.79 | 1421.17
18.1.2 |  |  | Vedação para saída de vaso sanitário |  |  |  |  | 398.36
18.1.2.1 | SAL_FNDE - 093 | Próprio | VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO SÉRIE N 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23 | 14.4 | 17.32 | 398.36
18.1.3 |  |  | Adaptadores para sifão |  |  |  |  | 70.04
18.1.3.1 | SAL_FNDE - 100 | Próprio | ADAPTADOR P/ VALVULA DE PIA, LAVATÓRIO, TANQUE E BEBEDOURO SERIE N 40X1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 3.43 | 4.12 | 70.04
18.1.4 |  |  | Grelha |  |  |  |  | 675
18.1.4.1 | SAL_FNDE - 101 | Próprio | CALHA DE PISO NORMAL EM PVC COR BCA DN 130, 250CM X 129MM X 140MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 170.14 | 204.74 | 409.48
18.1.4.2 | SAL_FNDE - 102 | Próprio | TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMÍNIO 250MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 48.65 | 58.54 | 234.16
18.1.4.3 | SAL_FNDE - 103 | Próprio | PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 250MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 6.52 | 7.84 | 31.36
18.1.5 |  |  | Caixa de gordura |  |  |  |  | 1173.28
18.1.5.1 | SAL_FNDE - 104 | Próprio | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X60CM. TIPO LEVE, P/ CAIXAS DE GORDURA DUPLA ESPECIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 487.49 | 586.64 | 1173.28
18.1.6 |  |  | Caixa de inspeção em alvenaria |  |  |  |  | 7735.78
18.1.6.1 | SAL_FNDE - 105 | Próprio | TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE 60X60CM P/ CAIXA DE INSPEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 494.49 | 595.06 | 7735.78
18.1.7 |  |  | Poço de visita |  |  |  |  | 1025.23
18.1.7.1 | SAL_FNDE - 106 | Próprio | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA COM FUNDO DE CONCRETO 1,10X1,10CM | UN | 1 | 331.63 | 399.08 | 399.08
18.1.7.2 | SAL_FNDE - 107 | Próprio | TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO PESADO Ǿ60CM P/ POÇO DE VISITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 520.32 | 626.15 | 626.15
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO |  |  |  |  | 5579.95
19.1 |  |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 5579.95
19.1.1 | SAL_FNDE - 108 | Próprio | EXTINTOR INCENDIO TP ABC - (6KG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 158.28 | 190.47 | 1523.76
19.1.2 | SAL_FNDE - 109 | Próprio | SUPORTE TIPO L PARA EXTINTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 9.28 | 11.16 | 89.28
19.1.3 | SAL_FNDE - 110 | Próprio | SUPORTE TIPO BANDEJA PARA BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA (2X55W) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 38.87 | 46.77 | 93.54
19.1.4 | SAL_FNDE - 111 | Próprio | BLOCO AUTÔNOMO 2X7W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 108.32 | 130.35 | 651.75
19.1.5 | SAL_FNDE - 112 | Próprio | BLOCO AUTÔNOMO 2X7W PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO "SAÍDA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 108.32 | 130.35 | 521.4
19.1.6 | SAL_FNDE - 113 | Próprio | BLOCO AUTÔNOMO 2X55W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO PÁTIO, COM 2 PROJETORES COM LÂMPADAS DE 55W, COM BATERIA INTERNA, TENSÃO 110V/220V (com chave seletora) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 698.77 | 840.89 | 1681.78
19.1.7 | SAL_FNDE - 114 | Próprio | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA PARA DIREITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 23.51 | 28.29 | 254.61
19.1.8 | SAL_FNDE - 115 | Próprio | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA PARA ESQUERDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 23.51 | 28.29 | 226.32
19.1.9 | SAL_FNDE - 116 | Próprio | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 23.51 | 28.29 | 226.32
19.1.10 | SAL_FNDE - 117 | Próprio | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "PROIBIDO FUMAR" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 23.51 | 28.29 | 28.29
19.1.11 | SAL_FNDE - 118 | Próprio | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "PROIBIDO PRODUZIR CHAMA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 23.51 | 28.29 | 28.29
19.1.12 | SAL_FNDE - 119 | Próprio | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 23.51 | 28.29 | 28.29
19.1.13 | SAL_FNDE - 120 | Próprio | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE "CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 23.51 | 28.29 | 226.32
20 |  |  | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS (LOUÇAS E METAIS) |  |  |  |  | 32568
20.1 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 7 | 172.05 | 207.04 | 1449.28
20.2 | SAL_FNDE - 126 | Próprio | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD EM LOUÇA BRANCA , COM FURO FRONTAL, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 512.36 | 616.57 | 1233.14
20.3 | 72739 | SINAPI | VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 12 | 413.05 | 497.06 | 5964.72
20.4 | 95469 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 9 | 162.38 | 195.4 | 1758.6
20.5 | SAL_FNDE - 121 | Próprio | ASSENTO SANITARIO POLIÉSTER PARA LOUÇA DECA VOGUE PLUS CONFORTO - COM ABERTURA FRONTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 207.71 | 249.95 | 499.9
20.6 | SAL_FNDE - 131 | Próprio | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 25.97 | 31.25 | 281.25
20.7 | SAL_FNDE - 132 | Próprio | TORNEIRA CROMADA DE MESA BICA ALTA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - (SINAPI 86906) | UN | 7 | 47.07 | 56.64 | 396.48
20.8 | SAL_FNDE - 133 | Próprio | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 14 | 149.44 | 179.83 | 2517.62
20.9 | SAL_FNDE - 134 | Próprio | TORNEIRA CROMADA DE MESA BICA BAIXA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 - (SINAPI 86906) | UN | 5 | 47.07 | 56.64 | 283.2
20.10 | SAL_FNDE - 135 | Próprio | TORNEIRA ELÉTRICA, 5500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 148 | 178.1 | 534.3
20.11 | SAL_FNDE - 136 | Próprio | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, BICA MÓVEL 1/2" OU 3/4", - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 89.94 | 108.23 | 432.92
20.12 | SAL_FNDE - 137 | Próprio | TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 7 | 94 | 113.11 | 791.77
20.13 | SAL_FNDE - 138 | Próprio | TORNEIRA CROMADA PARA USO GERAL DE 1/2" OU 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 6 | 40.08 | 48.23 | 289.38
20.14 | SAL_FNDE - 139 | Próprio | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/MANGUEIRA 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11 | 56 | 67.39 | 741.29
20.15 | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11 | 37.2 | 44.76 | 492.36
20.16 | SAL_FNDE - 141 | Próprio | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 3/4 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 7 | 37.76 | 45.44 | 318.08
20.17 | SAL_FNDE - 122 | Próprio | DUCHA ELÉTRICA COM DESVIADOR, 5500W, COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 304.27 | 366.15 | 4393.8
20.18 | SAL_FNDE - 143 | Próprio | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 87.01 | 104.7 | 418.8
20.19 | SAL_FNDE - 123 | Próprio | DUCHA ELÉTRICA 4000W COM DESVIADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 270.8 | 325.88 | 1303.52
20.20 | SAL_FNDE - 124 | Próprio | CHUVEIRO ELÉTRICO, 5500W, ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 173.18 | 208.4 | 1042
20.21 | SAL_FNDE - 125 | Próprio | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM ( 1. 1/ 2" ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 64.51 | 77.63 | 77.63
20.22 | SAL_FNDE - 127 | Próprio | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 25MM ( 1” ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 74.28 | 89.38 | 89.38
20.23 | SAL_FNDE - 128 | Próprio | CAIXA EM ALVENARIA 30X30 CM - CRG E CTD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 65.45 | 78.76 | 708.84
20.24 | SAL_FNDE - 129 | Próprio | CAIXA EM ALVENARIA 100X160 CM PARA BOMBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 399.11 | 480.28 | 480.28
20.25 | SAL_FNDE - 130 | Próprio | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 30X30 CM - TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 104.82 | 126.14 | 1135.26
20.26 | SAL_FNDE - 140 | Próprio | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X60 CM - TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 254.76 | 306.57 | 613.14
20.27 | SAL_FNDE - 151 | Próprio | BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA, DIÂMETRO 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 0.38 | 0.45 | 2.7
20.28 | SAL_FNDE - 152 | Próprio | BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA, DIÂMETRO 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 1.34 | 1.61 | 20.93
20.29 | SAL_FNDE - 153 | Próprio | BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA, DIÂMETRO 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 1.99 | 2.39 | 31.07
20.30 | SAL_FNDE - 154 | Próprio | BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA, DIÂMETRO 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 2.56 | 3.08 | 61.6
20.31 | SAL_FNDE - 155 | Próprio | BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA, DIÂMETRO 85 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 3.68 | 4.42 | 35.36
20.32 | SAL_FNDE - 156 | Próprio | PORTA-SABONETE LÍQUIDO DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32 | 34.66 | 41.7 | 1334.4
20.33 | SAL_FNDE - 157 | Próprio | PORTA PAPEL TOALHA DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30 | 27.91 | 33.58 | 1007.4
20.34 | SAL_FNDE - 158 | Próprio | PORTA PAPEL HIGIENICO EM LOUÇA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23 | 37.97 | 45.69 | 1050.87
20.35 | SAL_FNDE - 159 | Próprio | SABONETEIRA EM LOUÇA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 37.97 | 45.69 | 776.73
21 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO |  |  |  |  | 6824.09
21.1 |  |  | Tubo |  |  |  |  | 5695.2
21.1.1 | SAL_FNDE - 160 | Próprio | TUBO FG ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 18 | 21.89 | 26.34 | 474.12
21.1.2 | SAL_FNDE - 161 | Próprio | TUBO FG ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1''- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 24 | 41.23 | 49.61 | 1190.64
21.1.3 | SAL_FNDE - 162 | Próprio | TUBO FG ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2''- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 36 | 54.04 | 65.03 | 2341.08
21.1.4 | SAL_FNDE - 163 | Próprio | TUBO FG ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3''- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12 | 116.99 | 140.78 | 1689.36
21.2 |  |  | Bucha de redução |  |  |  |  | 13.44
21.2.1 | SAL_FNDE - 164 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, FG ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1"X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 5.59 | 6.72 | 13.44
21.3 |  |  | Joelho |  |  |  |  | 824.71
21.3.1 | SAL_FNDE - 165 | Próprio | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/ 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 4.93 | 5.93 | 23.72
21.3.2 | SAL_FNDE - 166 | Próprio | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1. 1/ 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 16.37 | 19.69 | 78.76
21.3.3 | SAL_FNDE - 167 | Próprio | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15 | 7.86 | 9.45 | 141.75
21.3.4 | SAL_FNDE - 168 | Próprio | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 60.3 | 72.56 | 580.48
21.4 |  |  | Luva |  |  |  |  | 21.34
21.4.1 | SAL_FNDE - 169 | Próprio | LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 6.86 | 8.25 | 8.25
21.4.2 | SAL_FNDE - 170 | Próprio | LUVA DE ACO GALVANIZADO 1. 1/ 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 10.88 | 13.09 | 13.09
21.5 |  |  | Tê |  |  |  |  | 76.62
21.5.1 | SAL_FNDE - 171 | Próprio | TE DE ACO GALVANIZADO 1. 1/ 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 19.59 | 23.57 | 23.57
21.5.2 | SAL_FNDE - 172 | Próprio | TE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 10.27 | 12.35 | 24.7
21.5.3 | SAL_FNDE - 173 | Próprio | TE 45º FG ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 23.56 | 28.35 | 28.35
21.6 |  |  | União |  |  |  |  | 179.2
21.6.1 | SAL_FNDE - 174 | Próprio | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 19.23 | 23.14 | 92.56
21.6.2 | SAL_FNDE - 175 | Próprio | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1. 1/ 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 36 | 43.32 | 86.64
21.7 |  |  | Niple |  |  |  |  | 13.58
21.7.1 | SAL_FNDE - 176 | Próprio | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 5.65 | 6.79 | 13.58
22 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 1724.56
22.1 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 1724.56
22.1.1 |  |  | Caixa de passagem |  |  |  |  | 1054.6
22.1.1.1 | SAL_FNDE - 191 | Próprio | GRELHA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, TIPO LEVE, PARA CAIXA DE RALO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 108.18 | 130.18 | 650.9
22.1.1.2 | 83447 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 2 | 167.74 | 201.85 | 403.7
22.1.2 |  |  | Poço de visita |  |  |  |  | 427.61
22.1.2.1 | SAL_FNDE - 106 | Próprio | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA COM FUNDO DE CONCRETO 1,10X1,10CM | UN | 1 | 331.63 | 399.08 | 399.08
22.1.2.2 | 6171 | SINAPI | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | UN | 1 | 23.71 | 28.53 | 28.53
22.1.3 |  |  | Tampa para inspeção |  |  |  |  | 66.75
22.1.3.1 | SAL_FNDE - 177 | Próprio | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO APARAFUSÁVEL, 15X15CM, PARA INSPEÇÃO EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 11.1 | 13.35 | 66.75
22.1.4 |  |  | Grelha |  |  |  |  | 175.6
22.1.4.1 | SAL_FNDE - 178 | Próprio | CALHA DE PISO EM PVC DN 130, COM GRELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8 | 14.6 | 17.56 | 140.48
22.1.4.2 | SAL_FNDE - 179 | Próprio | CALHA DE COBERTURA EM PVC DN 130 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2 | 14.6 | 17.56 | 35.12
23 |  |  | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES |  |  |  |  | 1077.81
23.1 |  |  | AR CONDICIONADO CENTRAL |  |  |  |  | 1077.81
23.1.1 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 1077.81
23.1.1.1 | SAL_FNDE - 180 | Próprio | GAIOLA ANTI-FURTO EM AÇO P/ APARELHO CONDICIONADOR DE JANELA 30KBTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 318.69 | 383.51 | 383.51
23.1.1.2 | SAL_FNDE - 181 | Próprio | GAIOLA ANTI-FURTO EM AÇO P/ APARELHO CONDICIONADOR DE JANELA 21KBTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 292.96 | 352.54 | 352.54
23.1.1.3 | SAL_FNDE - 182 | Próprio | GAIOLA ANTI-FURTO EM AÇO P/ APARELHO CONDICIONADOR DE JANELA 10KBTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 284 | 341.76 | 341.76
24 |  |  | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  |  | 1732.62
24.1 |  |  | Captores |  |  |  |  | 211.96
24.1.1 | SAL_FNDE - 183 | Próprio | PARA- RAIOS TIPO FRANKLIN - (CABO E SUPORTE ISOLADOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 1 | 176.14 | 211.96 | 211.96
24.2 |  |  | Eletrodos de Terra |  |  |  |  | 1127.06
24.2.1 | SAL_FNDE - 184 | Próprio | BARRA DE AÇO GALVANIZADO, Ø10MM X 6,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 23 | 36.53 | 43.96 | 1011.08
24.2.2 | 68069 | SINAPI | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | 2 | 48.19 | 57.99 | 115.98
24.3 |  |  | Caixa de inspeção |  |  |  |  | 393.6
24.3.1 | SAL_FNDE - 185 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO, PVC DE 12", COM TAMPA DE AÇO GALVANIZADO, CONFORME DETALHE NO PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 2 | 163.54 | 196.8 | 393.6
25 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 36192.87
25.1 | SAL_FNDE - 186 | Próprio | BANCOS RETRÁTEIS PARA PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 2 | 214.34 | 257.93 | 515.86
25.2 | SAL_FNDE - 187 | Próprio | BARRAS 90 CM PARA PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 143.92 | 173.19 | 1385.52
25.3 | SAL_FNDE - 188 | Próprio | BARRAS 45 CM PARA PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 2 | 141.92 | 170.78 | 341.56
25.4 | C0361 | SEINFRA | BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) | M | 9.2 | 157.84 | 189.94 | 1747.44
25.5 | C0864 | SEINFRA | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | UN | 1 | 2392.22 | 2878.79 | 2878.79
25.6 | SAL_FNDE - 189 | Próprio | QUADRO NEGRO (CONFORME O PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 307.26 | 369.75 | 739.5
25.7 | SAL_FNDE - 192 | Próprio | BANCADA DE GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 45.65 | 520.33 | 626.16 | 28584.2
26 |  |  | SERVIÇOS EXTRAS |  |  |  |  | 30485.2
26.1 |  |  | ESTRUTURA - (PÁTIO) |  |  |  |  | 30485.2
26.1.1 | 92451 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 118.428 | 112.88 | 135.83 | 16086.07
26.1.2 | 92418 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 36.396 | 62.41 | 75.1 | 2733.33
26.1.3 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 10.508 | 329.15 | 396.09 | 4162.11
26.1.4 | 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 10.508 | 104.94 | 126.28 | 1326.95
26.1.5 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 151.188 | 10.11 | 12.16 | 1838.44
26.1.6 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 214.984 | 8.52 | 10.25 | 2203.58
26.1.7 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 146.636 | 7.53 | 9.06 | 1328.52
26.1.8 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 106.36 | 6.3 | 7.58 | 806.2
27 |  |  | RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS DEPREDADOS |  |  |  |  | 44561.3
27.1 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 979.12
27.1.1 |  |  | PORTAS |  |  |  |  | 979.12
27.1.1.1 | SAL_FNDE - 195 | Próprio | FOLHA DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 255.51 | 307.48 | 307.48
27.1.1.2 | SAL_FNDE - 196 | Próprio | FOLHA DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 279.06 | 335.82 | 671.64
27.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 43582.18
27.2.1 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  |  | 5018.08
27.2.1.1 | SAL_FNDE - 197 | Próprio | REVISÃO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES (EXCLUSO O MATERIAL) | CJ | 1 | 145.92 | 175.6 | 175.6
27.2.1.2 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 33.28 | 40.04 | 200.2
27.2.1.3 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 172 | 16.76 | 20.16 | 3467.52
27.2.1.4 | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 172 | 5.68 | 6.83 | 1174.76
27.2.2 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  |  | 38564.1
27.2.2.1 |  |  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: |  |  |  |  | 19435.5
27.2.2.1.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4320 | 2.62 | 3.15 | 13608
27.2.2.1.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 750 | 4.18 | 5.03 | 3772.5
27.2.2.1.3 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 5.7 | 6.85 | 2055
27.2.2.2 |  |  | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 1 KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: |  |  |  |  | 18344.8
27.2.2.2.1 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 | 6.32 | 7.6 | 3040
27.2.2.2.2 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 6.44 | 7.74 | 774
27.2.2.2.3 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500 | 9.82 | 11.81 | 5905
27.2.2.2.4 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 16.39 | 19.72 | 493
27.2.2.2.5 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 125 | 22.04 | 26.52 | 3315
27.2.2.2.6 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 130 | 30.8 | 37.06 | 4817.8
27.2.2.3 |  |  | CABO TRIPOLAR, CONDUTOR DE COBRE, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, NÃO PROPAGADOR DE CHAMA, CLASSE DE TENSÃO, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: |  |  |  |  | 783.8
27.2.2.3.1 | SAL_FNDE - 198 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO TRIPOLAR 3X1,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50 | 4.92 | 5.92 | 296
27.2.2.3.2 | SAL_FNDE - 199 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO TRIPOLAR 3X2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 60 | 6.76 | 8.13 | 487.8
28 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 3563.04
28.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1211.92 | 2.45 | 2.94 | 3563.04
29 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 40839.1
29.1 | SAL_FNDE - 193 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | MÊS | 5 | 6787.29 | 8167.82 | 40839.1
[5 empty] | Total sem BDI |  | 405734.6
[5 empty] | Total do BDI |  | 82435.49
[5 empty] | Total Geral |  | 488170.09
Importa o valor de Quatrocentos e oitenta e oito mil, cento e setenta reais e nove centavos.
________________________________________ JOSÉ RENATO COUTO DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA / MT: 120004095-3